| CARRERA | Ingeniería Química | PLAN | 2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| ASIGNATURA | Tratamiento de Efluentes Líquidos | COD. | 1QL |
| TIPO | Optativa |  |  |

# PROGRAMA ANALÍTICO

(A partir del Ciclo Lectivo 2017)

- Introducción. Rol del ingeniero en reducción de la contaminación acuosa. Grados de Tratamiento de efluentes y normas de calidad de aguas.

- Caracterización. Caracterización de aguas domésticas e industriales. Mediciones de concentración: métodos globales de demanda de oxígeno, métodos s/contenido en carbono. Análisis de DBO. Correlaciones con otras medidas de carga contaminante.

- Pretratamiento y tratamiento primario. Flotación. Neutralización. Ecualización.

- Aireación en tratamiento de efluentes. Ecuaciones de transferencia de oxígeno. Determinaciones de coeficiente global de transferencia, en estados estacionario y no estacionario. Correcciones al coeficiente global por temperatura y presión. Efectos de la característica del efluente sobre el coeficiente de transferencia.

- Tratamiento Secundario. Lodos activados: modelado y relaciones cinéticas. Relaciones para sedimentación óptima del barro. Procedimientos de diseño de lodos activados. Concepto de edad de lodos. Otros procesos aeróbicos y anaeróbicos. Aireación-extendida, contacto-estabilización, lagunas aireadas, lagunas de estabilización, lechos de percolación, discos rotativos biológicos. Tratamientos anaeróbicos.

- Tratamiento y disposición de lodos. Digestión aeróbica y anaeróbica. Espesamiento. Disposición final.

- Tratamientos terciarios. Remoción de sólidos suspendidos, adsorción e intercambio iónico, ósmosis inversa. Desinfección del agua residual: cloración, ozonización y desinfección por U.V.

## BIBLIOGRAFÍA

- Introduction to Wastewater Treatment Processes, R.S. Ramalho, Academic Press, Inc.

- Water and Wastewater Treatment, E.D. Schroeder, Mc Graw-Hill

- Principles of Water Quality Management, W.W. Eckenfelder, CBI Publishing.